|  | РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, J. J. Лунге бр. 1 | Рег.број: 5-02-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 ПИБ: 100547873 |
| --- | --- | --- |
|  |  017/421-310, Факс: 017/400-271, E mail: info@zjzvranje.org.rs |  |

Број: 01-12-557 /20-05

Датум: 22.05.2020.год.

Врање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –

ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЕКОТОКСИКОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 10/20

Рок за  подношење понуда: 03.06.2020.год. до 11,00 часова

МАЈ  2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка заведене под бројем 05-1985     /20-05 од 21.05.2020. године  и Решења о образовању комисије заведеног под бројем 05-1986/20-05 од 21.05.2019. године  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – хемикалија за екотоксиколошку лабораторију

ЈНМВ бр. 10/20

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| III | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |
| X | Образац изјаве у складу са чл. 75 ст. 2 ЗЈН |
| XI | Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу |
| XII | Менично овлашћење - писмо |

Конкурсна документација има укупно 56 страна.

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Завод за јавно здравље Врање

Адреса:  Ј.Ј.Лунге бр.1 Врање

Интернет страница: www.zjzvranje.org.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 10/20 су добра – хемикалије за екотоксиколошку лабораторију

4.  Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 10/20  није резервисана.

5.   Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: спец. санитарне хемије Горица Стојановић и дипл. правник Ивана Јовић, телефон: 017/421-310.

Е -mail адреса (или број факса): Е-mail: nabavke@zjzvranje.org.rs info@zjzvranje.org.rs, фах: 017/400-271

6. Предмет јавне набавке ЈНМВ 10/20 су добра – хемикалије за екотоксиколошку лабораторију, општи речник набавки: 24300000 – основне неорганске и органске хемикалије

7. Партије:

Предметна јавна набавка обликована је у пет партија

Прва партија: хемикалије степена чистоће п.а.

Друга партија: хемикалије високог степена чистоће

Трећа партија: лабораторијско стакло

Четврта партија: филтер папири

Пета партија: материјал за брзе тестове

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| Партија 1 - Хемикалије степена чистоћe п.а. R. b.r.; NAZIV HEMIKALIJE; Jedinica; Kolicina; Dodatni opis. 0; 1; 2; 3; 4. 1; N-(1-naftil)etilen diamin-dihidrohlorid; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 2; 4-amino anti pirin; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 3; 1 Amin 2 naft. sulfa. Ac; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 4; Anilin; l; 0,25; p.a. / sa sertifikatom. 5; 1 Naphtylamin; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 6; 1-Propanol; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 7; 2-propanol; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 8; 4 Amin .2,3 dimetil -1 fenil -3-pirazonil-5-on; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 9; Aceton; l; 50; p.a. / sa sertifikatom. 10; Aktivni ugalj; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 11; Amil alkohol; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 12; Izo-butil alkohol; l; 0,1; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 13; Acetaldehid; l; 1; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 14; Izo-amil alkohol; l; 0,1; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 15; Amonijum hepta molibdat; g; 300; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 16; Amonijum fosfat; g; 50; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 17; (NH4)2SO4; g; 100; p.a / sa sertifikatom. 18; Amonijum hlorid; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 19; Amonijak ( NH4OH); l; 10; p.a. / sa sertifikatom. 20; Amonijum acetat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 21; Amonijum-persulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 22; (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 23; Amonijum vanadat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 24; Anhidri~na sir}etna kiselina; l; 10; p.a. / sa sertifikatom. 25; Askorbinska kiselina; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 26; Azotna kiselina; l; 30; p.a. / sa sertifikatom. 27; Barijum-perhlorat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 28; Barijum-hlorid; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 29; Barbiturna kiselina; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 30; Bakar sulfat; g; 1000; p.a. / sa sertifikatom. 31; Benzadehid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 32; Benzen; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 33; Brucin; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 34; Brom; l; 0.1; p.a. / sa sertifikatom. 35; Borna kiselina; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 36; Butanol; l; 2; p.a. / sa sertifikatom. 37; Cirkonijum-oksi-hlorod (ZrOCl2x8H2O); g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 38; Celite 545; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 39; Cink acetat; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 40; Cink sulfat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 41; Cink hlorid; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 42; KH2PO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 43; Etil-acetat; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 44; Fenoftalein; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 45; Fenol; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 46; Fosforna kiselina; l; 5; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 47; Glac.sir}etna kis.; l; 10; p.a. / sa sertifikatom. 48; FeSO4 X (NH4)2SO4 X 6H2O; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 49; Glicerol; l; 2; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 50; Geosmin kao standard 2 µg/mL in Methanolu; pakovanje; 2; p.a. / sa sertifikatom. 51; L-glutaminska kiselina; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 52; Dietil etar; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 53; D-glukoza; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 54; Gvo`¦e hlorid, FeCl3*6H2O; l; 200; p.a. / sa sertifikatom. 55; Gvo`¦e sulfat, FeSO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 56; Hloramin T; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 57; Hidroksilaminsulfat; g; 300; p.a. / sa sertifikatom. 58; Hexa met.tetra amin; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 59; Hidroksiprolin; g; 15; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 60; Hidrazin sulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 61; Hidroksilamin hidroh.; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 62; Hloroform; l; 35; p.a. / sa sertifikatom. 63; Hlorovodoni~na kiselina; l; 50; p.a. / sa sertifikatom. 64; Hromsumporna kiselina; l; 30; p.a. / sa sertifikatom. 65; Kalijum-natrijum tartarat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 66; KCN; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 67; K3Fe(CN)6; g; 300; p.a. / sa sertifikatom. 68; KBr; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 69; K4Fe(CN)6 x3H2O; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 70; K2HPO4; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 71; Kalijum-jodat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 72; Kalijum-jodid; g; 1000; p.a. / sa sertifikatom. 73; Kalijum-nitrat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 74; Kalcijum-karbonat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 75; Kalcijum-hidroksid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 76; Kalcijum hlorid; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 77; Kalijum hromat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 78; Kalijum -pemanganat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 79; Kalijum -dihidrogen fosfat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 80; Kalijum dihromat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 81; Kobalt(II)-hlorid hexahidrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 82; Kalijum-hidrogen ftalat; g; 50; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 83; Kalijum hidroksid, KOH; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 84; Kalijum hlorid, KCL; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 85; Kalijum karbonat, K2CO3; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 86; Klijum sorbat; g; 200; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 87; Kinin hidrohlorid; g; 100; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 88; Kofein; g; 100; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 89; Kalijum - sulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 90; Kvarcni pesak; g; 1000; p.a. / sa sertifikatom. 91; Limunska kiselina; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 92; Univerzalni pH Indikator papir 0-14 pH-MERCK; pakovanje; 3; p.a. / sa sertifikatom. 93; Lakmus papir-crveni; pakovanje; 2; p.a. / sa sertifikatom. 94; Lakmus papir-plavi; pakovanje; 2; p.a. / sa sertifikatom. 95; Mangan-sulfat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 96; Mangan hlorid; g; 400; p.a. / sa sertifikatom. 97; Metilensko-plavo; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 98; Metanol; l; 5; p.a. / sa sertifikatom. 99; Mureksid; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 100; Magnezijum-nitrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 101; Metil-estar-dodecil benzen-sulfonske kis.; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 102; Metil- orange; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 103; Na2HPO4 X 2H2O; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 104; NaH2PO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 105; Na2HPO4 x12 H2O; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 106; Natrijum acetat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 107; NaN3; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 108; Natrijum bikarbonat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 109; Natrijum benzoat; g; 100; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 110; Na-hipohlorit; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 111; NaHSO3; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 112; Natrijum-meta-silikat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 113; NaF; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 114; Natrijum fosfat, NaH2PO4; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 115; Natrijum jodid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 116; Natrijum hlorid; g; 10000; p.a. / sa sertifikatom. 117; Natrijum karbonat; g; 1000; p.a. / sa sertifikatom. 118; Natrijum hidroksid; g; 5000; p.a. / sa sertifikatom. 119; Natrijum nitrat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 120; Natrijum nitrit; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 121; Natrijum sulfat; g; 5000; p.a. / sa sertifikatom. 122; Natrijum sulfid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 123; Natrijum sulfit, Na2SO3.; g; 400; p.a. / sa sertifikatom. 124; Natrijum tetra borat deka hidrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 125; Natrijum tetra borat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 126; Nesler; l; 0,5; p.a. / sa sertifikatom. 127; Dinatrijum-tetra-borat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 128; Natrijum-oksalat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 129; Natrijum-volframat; g; 5000; p.a. / sa sertifikatom. 130; Natrijum tiosulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 131; Hidrazin-sulfat (NH2)2H2SO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 132; Hromotropna kiselina; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 133; N,N-dietil-1,4-fenilen-diamin-sulfat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 134; Na2SxH2O; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 135; Natrijum hidro sulfat NaHSO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 136; Natrijum meta silikat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 137; Natrijum molibdat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 138; Oksalna kiselina; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 139; Olovo oksid, PbO; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 140; Olovo nitrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 141; Orto fosforna kiselina; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 142; Olovo acetat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 143; Ortotolidin, C14H16N2; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 144; Para-di metil amino benzaldehid; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 145; Perhlorna kiselina; l; 2; p.a. / sa sertifikatom. 146; Petrol etar; l; 50; p.a. / sa sertifikatom. 147; Piridin; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 148; pufer pH 4; l; 0,5; p.a. / sa sertifikatom,sledljivost do NIST. 149; Pufer pH7; l; 2; p.a. / sa sertifikatom,sledljivost do NIST. 150; Pufer pH10; l; 0,5; p.a. / sa sertifikatom,sledljivost do NIST. 151; Standard za elektroprovodljivost 147nS; l; 2; p.a. / sa sertifikatom. 152; p-rozanilin; l; 100; p.a. / sa sertifikatom. 153; Rezorcinol; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 154; Saharoza; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 155; Sulfanil-amid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 156; Sulfanilna kiselina; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 157; Sumporna kiselina; l; 40; p.a. / sa sertifikatom. 158; Srebro- sulfat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 159; srebro-nitrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 160; Silikagel; g; 5000; p.a. / sa sertifikatom. 161; Tetra propilen-benzen-sulfonat natrijuma; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 162; Teobromin, C11H13N3O; g; 25; p.a. / sa sertifikatom. 163; Tiobarbiturna kisel.; g; 25; p.a. / sa sertifikatom. 164; Tri natrijum citrat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 165; Tri natrijum citrat DIHI; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 166; Torin; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 167; Trietanolamin; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 168; Vinska kiselina; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 169; Vodonik peroksid; l; 8; p.a. / sa sertifikatom. 170; di-fenil-tiokarbazon(ditizol); g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 171; ziva-hlorid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 172; ziva -sulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 173; ziva -jodid(HgJ2); g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 174; Ziva-tiocijanat; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 175; Etil-karbamat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена:

- За све хемикалије потребно је доставити сертификат о квалитету и тачној концентрацији  (certificate of analysis)  приликом испоруке хемикалија.

- Рок употребе хемикалија мора бити валидан најмање две године од дана пријема на адресу наручиоца.

| Партија 2: Хемикалијевисоког степена чистоће |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | NAZIV HEMIKALIJE |  |  |  |  | Jedinica |  | Kolicina |  |  | Dodatni opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.1M hlorovodoni~na kis. |  |  |  |  | ampula |  | 10 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | komplekson III |  |  |  |  | ampula |  | 2 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.1M natrijum hidroksid |  |  |  |  | ampula |  | 15 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.1M kalijum hidroksid |  |  |  |  | ampula |  | 2 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.1M natrijum tiosulfat |  |  |  |  | ampula |  | 20 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0.05 M Oksalna kisel. |  |  |  |  | ampula |  | 15 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,1M H2SO4 |  |  |  |  | ampula |  | 10 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,05M H2SO4 |  |  |  |  | ampula |  | 5 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.1 M KMnO4 |  |  |  |  | ampula |  | 15 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.02 M KMnO4 |  |  |  |  | ampula |  | 5 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.1M srebro nitrat |  |  |  |  | ampula |  | 7 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.1N J2 |  |  |  |  | ampula |  | 2 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.1M EDTA |  |  |  |  | ampula |  | 10 |  |  | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aceton |  |  |  |  | l |  | 3 |  |  | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Acetonitril |  |  |  |  | l |  | 20 |  |  | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Benzen |  |  |  |  | l |  | 1 |  |  | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dietil etar |  |  |  |  | l |  | 3 |  |  | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Etanol apsolutni |  |  |  |  | l |  | 1 |  |  | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Furfurol |  |  |  |  | ml |  | 200 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Folin ciocalteu |  |  |  |  | ml |  | 100 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Glicun |  |  |  |  | g |  | 25 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hloroform |  |  |  |  | l |  | 40 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | N -amil alkohol |  |  |  |  | l |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Izooktan |  |  |  |  | l |  | 2 |  |  | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Natrijum borhidrid |  |  |  |  | g |  | 600 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Natrijum sulfat |  |  |  |  | g |  | 12000 |  |  | G.R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | n-pentan |  |  |  |  | l |  | 2 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | n-heksan |  |  |  |  | l |  | 1 |  |  | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | n-heptan |  |  |  |  | l |  | 1 |  |  | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Petrol benzin |  |  |  |  | l |  | 50 |  |  | sa sertifikatom/Supra Solv,Uni Solv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AAS standard za K (1000µg/ml) |  |  |  |  | pak/100ml |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AAS standard za Ba (1000µg/ml) |  |  |  |  | pak/100ml |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AAS standard za Al(1000µg/ml) |  |  |  |  | pak/100ml |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AAS standard za Mg (1000µg/ml) |  |  |  |  | pak/100ml |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AAS standard za Sn (1000µg/ml) |  |  |  |  | pak/100ml |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AAS standard za Na (1000µg/ml) |  |  |  |  | pak/100ml |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AAS standard za Co(1000µg/ml) |  |  |  |  | pak/100ml |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AAS standard za Sb (1000µg/ml) |  |  |  |  | pak/100ml |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dihlorvos (100µg/ml) |  |  |  |  | pak |  | 1 |  |  | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DDD (100 µg/ml) |  |  |  |  | pak |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dihlobenil (100 µg/ml) |  |  |  |  | pak |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Hlordan (100 µg/ml) |  |  |  |  | pak |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Dibromhlormetan (100 µg/ml) |  |  |  |  | pak |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PCB MIXTURA)1,5,29,47,98,154,171,200) (0,5 µg/ml)) |  |  |  |  | pak |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Vazelin |  |  |  |  | g |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Certifikovani referentni materijali - voda za pice - (prametri:amonijak,nititi,cijanidi,miris-,NTU) (pakovanje od 100ml) Sigma-Aldrich ili odgovarajući |  |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Certifikovani referentni materijali - kvalitet namirnice- ( cokolada ili osvezavajuce bezakoholno pice) (pakovanje od 100g/ml) Fapas ili odgovarajući |  |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Certifikovani referentni materijal namirnica: za odredjivanje sadrzaja pesticida-pijaca voda ili otpadna voda (pakovanje od 100mg ili ml) LGC-standarsd ili odgovarajući |  |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Certifikovani referentni materijal namirnica: za odredjivanje sadrzaja pesticida-voce(pakovanje od 100mg ili ml) LGC-standards ili odgovarajući |  |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Certifikovani referentni materijal namirnica: za sadrzaj - teskih metala(vocni sok,cokolada) pakovanje od 100mg ili ml LGC-standarsd ili odgovarajući |  |  |  |  | kom |  | 1 |  |  | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

- За све хемикалије потребно је доставити сертификат о квалитету и тачној концентрацији  (certificate of analysis) приликом испоруке хемикалија

- Рок употребе хемикалија мора бити валидан најмање две године од дана пријема на адресу наручиоца.

|  |  |  |  | Партија 3 - Лабораторијско стакло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. |  | NAZIV |  |  | Jedinica | Kolicina | Dodatni opis |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Automatska bireta 10ml po Peeletu. |  |  | komad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Automatska bireta 25ml po Peeletu. |  |  | komad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Automatska bireta 50ml po Peeletu. |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Varijabilna pipeta 10-100 μl |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Varijabilna pipeta 100-1000 μl |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Vegeglas Ø 30mm |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Balon ravno dno 250ml sa šlifom NŠ 29 |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Balon ravno dno 500 ml sa šlifom NŠ 29 |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Bireta po Moru 50ml |  |  | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Bireta po Moru 25 ml |  |  | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Boce po Vinkleru od 100 ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Boce tamne od 250 ml. |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Boce tamne od 500 ml. |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Boce za prah od 250 ml. |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Butirometar za maslac |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Crevo silikonsko 0,8 mm;debljina zida 1.5 mm |  |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Erlenmajer 50 ml |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Erlenmajer 100ml |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Erlenmajer 250 ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Erlenmajer 300 ml. |  |  | komad | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Erlenmajer od 500 ml. |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Erlenmajer od 500 ml u.g. |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Erlenmajer sa slifom 300 ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Erlenmajer sa slifom 500 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Epruvete 15x160 |  |  | komad | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Hladnjak po Libigu |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Levak R 125 |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Levak R 80 |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Levak R 45 |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Levak po Squibu 250 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Levak po Squibu 500 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Levak po Squibu od 1000 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Lulice za destilaciju |  |  | komad | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Balon sa ravnim dnom 1000 ml sa šllifom NŠ 29 |  |  | komad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Kondenzator po Alinu 45/40, dužine 300mm, sa šlifom na obe strane |  |  | komad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Propipeta sa 3 ventila |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Menzure 100 pvc |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Magneti komplet od 10 kom (3 - 10) cm |  |  | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Masice metalne 45 cm. |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Menzure graduisane od 10 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Menzure graduisane 25 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Menzure graduisane 50 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Menzure graduisane 100 ml. |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Menzure od 500 ml. |  |  | komad | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Menzura graduisane 2000ml |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Normalni sud od 2 ml |  |  | komad | 30 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Normalni sud od 5 ml |  |  | komad | 30 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Normalni sud od 10 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Normalni sud od 25 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Normalni sud 50 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Normalni sud 100 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Normalni sud 200 ml |  |  | komad | 30 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Normalni sud 250 ml |  |  | komad | 20 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Normalni sud 500ml |  |  | komad | 15 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Normalni sud 1000ml |  |  | komad | 5 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Normalni sud 2000ml |  |  | komad | 3 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Pipeta graduisana od 1 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Pipeta graduisana od 2 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Pipeta graduisana od 5 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Pipeta graduisanaod 10 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Pipeta graduisana od 25ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Pipeta trb.5 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Pipete trbu{ase od 25 ml |  |  | komad | 5 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Pipeta trbusadu{asta od 50 ml |  |  | komad | 5 | klasa A |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Plast icna boca od 100 ml,sa zatvaracem na navoj |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Posude za vaganje R 60 alumin. |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Posuda za isparavanje od 100ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Posude od porculana sa ravnim dnom R 50-55mm, visina 15-20mm |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Tikvica po Kjeldahu od 250 ml sa NB 29/32 |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Reagens bočica sa šlifom 50ml za tečne supstance, svetla |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Sahatno staklo R 80 |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Laboratorijske čaša od 50 ml V F. |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Laboratorijske casa 50 ml |  |  | komad | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Laboratorijskacasa od 100ml |  |  | komad | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Laboratorijske casa od 150 ml Nf |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Laboratorijske casa od 250 ml |  |  | komad | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Laboratorijske casa od 400ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Laboratorijske casa od 600ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Laboratorijske casa od 1000 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Laboratorijske casa od 2000 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Lampa za AAS-selen |  |  | komad | 1 | Lumina šuplje katodne lampe Perkih Elner |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Kvarcna kiveta za hidridni sistem AAS-Perkin elmer grejanje u plamen |  |  | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Hamilton špric 10 μl |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Bočice od 15 ml sa tefl. zatvaracem- tamne |  |  | komad | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Estraktori po Soxletu- šlif 29/32 |  |  | komad | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Tiglici za zarenje NF 30mm |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Predmetna stakla 26x76 |  |  | komad | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Pokrovna stakla 24x50 |  |  | komad | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Gumeni zapusaci za butirometar za mleko |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Nastavci za pipetor -plavi |  |  | pakovanje | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Cetke za pranje lab.posudja -razne velic. |  |  | komad | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Aparatura za belancevine - Mikro Kjedahl |  |  | komad | 1 | Tikvica – 25ml destilacioni nastavak sa levkom – 160 mm, hladilo 150 mm, levak 210 mm, NB – 19/26 |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Staklene perle /krupne |  |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Špric boca - PVC 0,5 litara |  |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Kašika metalna za odmeravanje supstance-mala |  |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Nastavci za destilaciju |  |  | komad | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Kivete za HELIGE KOMPARATOR(duzina 26cm Ø 2cm) |  |  | komada | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Tučak za avan |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Kivete za ,,PERKIN ELMER “Lambda 20-UV oblast |  |  | komada | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Cevcice za protocnu kivetu za ,,Perkin Elmer” Lambda 20 |  |  | komada | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Septe, 11mm (7/16, termogreen LB-2, za GC) |  |  | komada | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Piknometri, od 25 ml |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Lampa za UV oblast, zaUV/VIS spektrofotometar |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Lampa za VIS oblast, za UV/VIS spektrofotometar |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Elektroda za elektroprovodiljivost HACH SENSION 7-ELEKTRODA |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Elektroda za pH WTW pH elektroda sentix 21 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Butirometri za sir, sa čepom i čašicom |  |  | komada | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Čašice za butirometar za sir |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| Партија 4 – | Филтер папири |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | NAZIV | Jedinica | Kolicina | Dodatni opis |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Filter papir R 90 (kvantitativni) | pakovanja | 3 | crna traka |  |  |  |  |
| 2 | Filter papir R 90 (kvantitativni) | pakovanja | 5 | plava traka |  |  |  |  |
| 3 | Filter papir R 125(kvantitativni) | pakovanja | 5 | crna traka |  |  |  |  |
| 4 | Filter papir R 185(kvantitativni) | pakovanja | 3 | crna traka |  |  |  |  |
| 5 | Filter papir za papirnu hromatografiju | komad | 30 | Watman I |  |  |  |  |
| 6 | Membran filtri | pakovanje | 1 | Ø47mm, velicina pore 0.45µm (nitratcelulozni) |  |  |  |  |
| 7 | Filter papir u tabacima(tabak od 100 kom) | (tabak od 100 kom) | 3 | Filter papir rebrasti ,grade 1602N,70g/m2(580x580) |  |  |  |  |
| 8 | Parafilm | pakovanja | 2 | 10 cm x 38 m (4” x 125”) |  |  |  |  |

# Партија 5 - материјал за брзе тестове

| # R. # br. | # Naziv dobra | # Opis dobra | # Jedinica mere | # količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # MultiDrugs-5 parametara, brzi test | # Test za ispitivanje droga. Brzi test se sastoji od 5 droga za ispitivanje i to: # AMP/COC/MOR/THC/MDMA | # test | # 300 |  |  |  |

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Предмет јавне набавке је набавка добара – хемикалија за екотоксиколошку лабораторију тако да  се за ову конкретну набавку ова ставка не односи.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Напомена:

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1. до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1 тачка 1)-4) и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност услова из члана 75. став 1 тачка 5) Закона доказује се достављањем фотокопије важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и за све хемикалије достављањeм сертификата о квалитету и тачној концентрацији  (certificate of analysis).

Испуњеност услова из члана 75 став 2 Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу XI), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, коју доставља у виду неоверене копије.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач__________________________________________  у поступку јавне набавке мале вредности добара – хемикалије за екотоксиколошку лабораторију  ЈНМВ 10/20, испуњава све услове из чл. 75. став 1 тачка 1)-4) и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:___________ 							Понуђач:_____________

Датум:___________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_______________________ у поступку јавне набавке мале вредности – добара хемикалија за екотоксиколошку лабораторију ЈНМВ 10/20 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:___________ 						Подизвођач:_____________

Датум:___________

М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:  Завод за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр. 1,   са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – хемикалије за екотоксиколошку лабораторију, ЈНМВ 10/20, број партије__________” НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  03.06.2020. године до 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Оверену изјаву о испуњености условаУслови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама

- Попуњени и оверени Образац понуде

- Потписани или парафирани модел уговора,

- Попуњени образац трошкова припреме понуде, ако је Понуђач имао трошкове око израде понуде,

- Попуњени и оверени образац изјаве о независној понуди

3.ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка обликована је у пет партија

Прва партија: хемикалије степена чистоће п.а.

Друга партија: хемикалије високог степена чистоће

Трећа партија: лабораторијско стакло

Четврта партија: филтер папири

Пета партија: материјал за брзе тестове

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Завод за јавно здравље Врање,Ј.Ј.Лунге бр.1 са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ЈНМВ 10/20- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ 10/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ 10/20  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ 10/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки од понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тачка 1) - 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услове из члана 75 став 1 тачка 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о чланну групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је  минимално 45 дана, од дана  испоруке уговорених добара, на основу документа који испоставља понуђач.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

2.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок  за испоруку уговорених добара (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) не може бити дужи од  5 дана од дана подношења захтева за испоруку.

Рок употребе хемикалија мора бити валидан најмање две године од дана пријема на адресу наручиоца.

Место испоруке - на адресу наручиоца:Завод за јавно здравље Врање,Ј.Ј.Лунге бр.1

3.Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

4. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења

4.1 Финансијска гаранција за озбиљност понуде

Наручилац не захтева ову врсту финансијског обезбеђења за конкретну јавну набавку.

4.2 Финансијска гаранција као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Финансијску гаранцију за добро извшење посла изабрани понуђач ће доставити у року од 7 дана  ( након потписивања уговора )  у висини од 10 (десет)% од укупне вредности уговора уз понуду.

Финансијска гаранција за добро извшење посла мора да важи најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијске гаранције мора се продужити.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Као средства финансијског обезбеђења понуђач доставља меницу.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке.

Уз менице понуђач доставља и картон депонованих потписа овлашћених лица, као и овлашћење за наручиоца, попуњено, потписано од овлашћеног лица и печатом оверено, да менице може попунити и наплатити.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке, испорука. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

## Због износа набавке  по овој предметној набавци није предвиђено обезбеђење уговора.

## 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-mail nabavke@zjzvranje.org.rs  или факсом на број 017/400-271 у времену од 9 до 12 сати  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.10/20.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### 16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатноси која је на снази у време подношења понуде.

(Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

### 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу електронском поштом на е-маил nabavke@zjzvranje.org.rs или info@zjzvranje.org.rs,  факсом на број  017/400-271 у времену од 9 до 12 сати или препорученом пошиљком са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закон

## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ..............................  од ................  за јавну набавку  добара –  хемикалија за екотоксиколошку лабораторију ЈНМВ 10/20

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности добара – хемикалије за екотоксиколошку лабораторију

| Партија 1 - Хемикалије степена чистоћe п.а. R. b.r.; NAZIV HEMIKALIJE; Jedinica; Kolicina; Dodatni opis; Jedinična cena bez PDV-a; Ukupna cena bez PDV-a; Ukupna cena sa PDV-om. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; N-(1-naftil)etilen diamin-dihidrohlorid; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 2; 4-amino anti pirin; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 3; 1 Amin 2 naft. sulfa. Ac; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 4; Anilin; l; 0,25; p.a. / sa sertifikatom. 5; 1 Naphtylamin; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 6; 1-Propanol; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 7; 2-propanol; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 8; 4 Amin .2,3 dimetil -1 fenil -3-pirazonil-5-on; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 9; Aceton; l; 50; p.a. / sa sertifikatom. 10; Aktivni ugalj; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 11; Amil alkohol; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 12; Izo-butil alkohol; l; 0,1; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 13; Acetaldehid; l; 1; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 14; Izo-amil alkohol; l; 0,1; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 15; Amonijum hepta molibdat; g; 300; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 16; Amonijum fosfat; g; 50; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 17; (NH4)2SO4; g; 100; p.a / sa sertifikatom. 18; Amonijum hlorid; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 19; Amonijak ( NH4OH); l; 10; p.a. / sa sertifikatom. 20; Amonijum acetat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 21; Amonijum-persulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 22; (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 23; Amonijum vanadat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 24; Anhidri~na sir}etna kiselina; l; 10; p.a. / sa sertifikatom. 25; Askorbinska kiselina; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 26; Azotna kiselina; l; 30; p.a. / sa sertifikatom. 27; Barijum-perhlorat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 28; Barijum-hlorid; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 29; Barbiturna kiselina; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 30; Bakar sulfat; g; 1000; p.a. / sa sertifikatom. 31; Benzadehid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 32; Benzen; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 33; Brucin; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 34; Brom; l; 0.1; p.a. / sa sertifikatom. 35; Borna kiselina; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 36; Butanol; l; 2; p.a. / sa sertifikatom. 37; Cirkonijum-oksi-hlorod (ZrOCl2x8H2O); g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 38; Celite 545; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 39; Cink acetat; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 40; Cink sulfat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 41; Cink hlorid; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 42; KH2PO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 43; Etil-acetat; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 44; Fenoftalein; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 45; Fenol; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 46; Fosforna kiselina; l; 5; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 47; Glac.sir}etna kis.; l; 10; p.a. / sa sertifikatom. 48; FeSO4 X (NH4)2SO4 X 6H2O; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 49; Glicerol; l; 2; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 50; Geosmin kao standard 2 µg/mL in Methanolu; pakovanje; 2; p.a. / sa sertifikatom. 51; L-glutaminska kiselina; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 52; Dietil etar; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 53; D-glukoza; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 54; Gvo`¦e hlorid, FeCl3*6H2O; l; 200; p.a. / sa sertifikatom. 55; Gvo`¦e sulfat, FeSO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 56; Hloramin T; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 57; Hidroksilaminsulfat; g; 300; p.a. / sa sertifikatom. 58; Hexa met.tetra amin; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 59; Hidroksiprolin; g; 15; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 60; Hidrazin sulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 61; Hidroksilamin hidroh.; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 62; Hloroform; l; 35; p.a. / sa sertifikatom. 63; Hlorovodoni~na kiselina; l; 50; p.a. / sa sertifikatom. 64; Hromsumporna kiselina; l; 30; p.a. / sa sertifikatom. 65; Kalijum-natrijum tartarat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 66; KCN; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 67; K3Fe(CN)6; g; 300; p.a. / sa sertifikatom. 68; KBr; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 69; K4Fe(CN)6 x3H2O; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 70; K2HPO4; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 71; Kalijum-jodat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 72; Kalijum-jodid; g; 1000; p.a. / sa sertifikatom. 73; Kalijum-nitrat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 74; Kalcijum-karbonat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 75; Kalcijum-hidroksid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 76; Kalcijum hlorid; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 77; Kalijum hromat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 78; Kalijum -pemanganat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 79; Kalijum -dihidrogen fosfat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 80; Kalijum dihromat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 81; Kobalt(II)-hlorid hexahidrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 82; Kalijum-hidrogen ftalat; g; 50; p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 83; Kalijum hidroksid, KOH; g; 500; p.a. / sa sertifikatom. 84; Kalijum hlorid, KCL; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 85; Kalijum karbonat, K2CO3; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 86; Klijum sorbat; g; 200; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 87; Kinin hidrohlorid; g; 100; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 88; Kofein; g; 100; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 89; Kalijum - sulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 90; Kvarcni pesak; g; 1000; p.a. / sa sertifikatom. 91; Limunska kiselina; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 92; Univerzalni pH Indikator papir 0-14 pH-MERCK; pakovanje; 3; p.a. / sa sertifikatom. 93; Lakmus papir-crveni; pakovanje; 2; p.a. / sa sertifikatom. 94; Lakmus papir-plavi; pakovanje; 2; p.a. / sa sertifikatom. 95; Mangan-sulfat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 96; Mangan hlorid; g; 400; p.a. / sa sertifikatom. 97; Metilensko-plavo; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 98; Metanol; l; 5; p.a. / sa sertifikatom. 99; Mureksid; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 100; Magnezijum-nitrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 101; Metil-estar-dodecil benzen-sulfonske kis.; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 102; Metil- orange; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 103; Na2HPO4 X 2H2O; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 104; NaH2PO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 105; Na2HPO4 x12 H2O; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 106; Natrijum acetat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 107; NaN3; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 108; Natrijum bikarbonat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 109; Natrijum benzoat; g; 100; PURISSIS p.a (min.99,5%)/ sa sertifikatom. 110; Na-hipohlorit; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 111; NaHSO3; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 112; Natrijum-meta-silikat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 113; NaF; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 114; Natrijum fosfat, NaH2PO4; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 115; Natrijum jodid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 116; Natrijum hlorid; g; 10000; p.a. / sa sertifikatom. 117; Natrijum karbonat; g; 1000; p.a. / sa sertifikatom. 118; Natrijum hidroksid; g; 5000; p.a. / sa sertifikatom. 119; Natrijum nitrat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 120; Natrijum nitrit; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 121; Natrijum sulfat; g; 5000; p.a. / sa sertifikatom. 122; Natrijum sulfid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 123; Natrijum sulfit, Na2SO3.; g; 400; p.a. / sa sertifikatom. 124; Natrijum tetra borat deka hidrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 125; Natrijum tetra borat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 126; Nesler; l; 0,5; p.a. / sa sertifikatom. 127; Dinatrijum-tetra-borat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 128; Natrijum-oksalat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 129; Natrijum-volframat; g; 5000; p.a. / sa sertifikatom. 130; Natrijum tiosulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 131; Hidrazin-sulfat (NH2)2H2SO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 132; Hromotropna kiselina; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 133; N,N-dietil-1,4-fenilen-diamin-sulfat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 134; Na2SxH2O; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 135; Natrijum hidro sulfat NaHSO4; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 136; Natrijum meta silikat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 137; Natrijum molibdat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 138; Oksalna kiselina; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 139; Olovo oksid, PbO; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 140; Olovo nitrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 141; Orto fosforna kiselina; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 142; Olovo acetat; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 143; Ortotolidin, C14H16N2; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 144; Para-di metil amino benzaldehid; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 145; Perhlorna kiselina; l; 2; p.a. / sa sertifikatom. 146; Petrol etar; l; 50; p.a. / sa sertifikatom. 147; Piridin; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 148; pufer pH 4; l; 0,5; p.a. / sa sertifikatom,sledljivost do NIST. 149; Pufer pH7; l; 2; p.a. / sa sertifikatom,sledljivost do NIST. 150; Pufer pH10; l; 0,5; p.a. / sa sertifikatom,sledljivost do NIST. 151; Standard za elektroprovodljivost 147nS; l; 2; p.a. / sa sertifikatom. 152; p-rozanilin; l; 100; p.a. / sa sertifikatom. 153; Rezorcinol; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 154; Saharoza; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 155; Sulfanil-amid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 156; Sulfanilna kiselina; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 157; Sumporna kiselina; l; 40; p.a. / sa sertifikatom. 158; Srebro- sulfat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 159; srebro-nitrat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 160; Silikagel; g; 5000; p.a. / sa sertifikatom. 161; Tetra propilen-benzen-sulfonat natrijuma; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 162; Teobromin, C11H13N3O; g; 25; p.a. / sa sertifikatom. 163; Tiobarbiturna kisel.; g; 25; p.a. / sa sertifikatom. 164; Tri natrijum citrat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 165; Tri natrijum citrat DIHI; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 166; Torin; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 167; Trietanolamin; l; 1; p.a. / sa sertifikatom. 168; Vinska kiselina; g; 200; p.a. / sa sertifikatom. 169; Vodonik peroksid; l; 8; p.a. / sa sertifikatom. 170; di-fenil-tiokarbazon(ditizol); g; 50; p.a. / sa sertifikatom. 171; ziva-hlorid; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 172; ziva -sulfat; g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 173; ziva -jodid(HgJ2); g; 100; p.a. / sa sertifikatom. 174; Ziva-tiocijanat; g; 20; p.a. / sa sertifikatom. 175; Etil-karbamat; g; 50; p.a. / sa sertifikatom. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена:

- За све хемикалије потребно је доставити сертификат о квалитету и тачној концентрацији  (certificate of analysis)  приликом испоруке хемикалија.

- Рок употребе хемикалија мора бити валидан најмање две године од дана пријема на адресу наручиоца.

- Цене изразити без обрачунатог ПДВ-а, у оквиру понуђене цене добара укалкулисати све остале манипулативне трошкове, трошкове доставе, превоза и друге трошкове

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана) |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 5 дана од дана подношења захтева за испоруку) |  |
| Рок употребе (не може бити краћи од две године од дана пријема на адресу наручиоца) |  |

Датум 									    Понуђач

__________									___________

М. П

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

|  |  | Партија 2 – Хемикалије високог степена чистоће |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | NAZIV HEMIKALIJE |  | Jedinica | Kolicina | Dodatni opis | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a |  |  | Ukupna cena sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.1M hlorovodoni~na kis. |  | ampula | 10 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | komplekson III |  | ampula | 2 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.1M natrijum hidroksid |  | ampula | 15 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.1M kalijum hidroksid |  | ampula | 2 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.1M natrijum tiosulfat |  | ampula | 20 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0.05 M Oksalna kisel. |  | ampula | 15 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,1M H2SO4 |  | ampula | 10 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,05M H2SO4 |  | ampula | 5 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0.1 M KMnO4 |  | ampula | 15 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.02 M KMnO4 |  | ampula | 5 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0.1M srebro nitrat |  | ampula | 7 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.1N J2 |  | ampula | 2 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0.1M EDTA |  | ampula | 10 | titrival/ sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aceton |  | l | 3 | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Acetonitril |  | l | 20 | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Benzen |  | l | 1 | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dietil etar |  | l | 3 | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Etanol apsolutni |  | l | 1 | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Furfurol |  | ml | 200 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Folin ciocalteu |  | ml | 100 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Glicun |  | g | 25 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Hloroform |  | l | 40 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | N -amil alkohol |  | l | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Izooktan |  | l | 2 | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Natrijum borhidrid |  | g | 600 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Natrijum sulfat |  | g | 12000 | G.R. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | n-pentan |  | l | 2 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | n-heksan |  | l | 1 | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | n-heptan |  | l | 1 | lichrosolv/sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Petrol benzin |  | l | 50 | sa sertifikatom/Supra Solv,Uni Solv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AAS standard za K (1000µg/ml) |  | pak/100ml | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AAS standard za Ba (1000µg/ml) |  | pak/100ml | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AAS standard za Al(1000µg/ml) |  | pak/100ml | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AAS standard za Mg (1000µg/ml) |  | pak/100ml | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AAS standard za Sn (1000µg/ml) |  | pak/100ml | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AAS standard za Na (1000µg/ml) |  | pak/100ml | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AAS standard za Co(1000µg/ml) |  | pak/100ml | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AAS standard za Sb (1000µg/ml) |  | pak/100ml | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dihlorvos (100µg/ml) |  | pak | 1 | sa sertifikatom/za AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DDD (100 µg/ml) |  | pak | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dihlobenil (100 µg/ml) |  | pak | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Hlordan (100 µg/ml) |  | pak | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Dibromhlormetan (100 µg/ml) |  | pak | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PCB MIXTURA)1,5,29,47,98,154,171,200) (0,5 µg/ml)) |  | pak | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Vazelin |  | g | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Certifikovani referentni materijali - voda za pice - (prametri:amonijak,nititi,cijanidi,miris-,NTU) (pakovanje od 100ml) Sigma-Aldrich ili odgovarajući |  | kom | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Certifikovani referentni materijali - kvalitet namirnice- ( cokolada ili osvezavajuce bezakoholno pice) (pakovanje od 100g/ml) Fapas ili odgovarajući |  | kom | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Certifikovani referentni materijal namirnica: za odredjivanje sadrzaja pesticida-pijaca voda ili otpadna voda (pakovanje od 100mg ili ml) LGC-standarsd ili odgovarajući |  | kom | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Certifikovani referentni materijal namirnica: za odredjivanje sadrzaja pesticida-voce(pakovanje od 100mg ili ml) LGC-standards ili odgovarajući |  | kom | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Certifikovani referentni materijal namirnica: za sadrzaj - teskih metala(vocni sok,cokolada) pakovanje od 100mg ili ml LGC-standarsd ili odgovarajući |  | kom | 1 | sa sertifikatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

- За све хемикалије потребно је доставити сертификат о квалитету и тачној концентрацији  (certificate of analysis) приликом испоруке хемикалија

- Рок употребе хемикалија мора бити валидан најмање две године од дана пријема на адресу наручиоца.

- Цене изразити без обрачунатог ПДВ-а, у оквиру понуђене цене добара укалкулисати све остале манипулативне трошкове, трошкове доставе, превоза и друге трошкове

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана) |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 5 дана од дана подношења захтева за испоруку) |  |
| Рок употребе (не може бити краћи од две године од дана пријема на адресу наручиоца) |  |

Датум 									    Понуђач

__________									___________

М. П

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

|  |  |  |  | Партија 3 - Лабораторијско стакло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. |  | NAZIV |  |  | Jedinica | Kolicina | Dodatni opis |  | Jedinična cena bez PDV-a |  | Ukupna cena bez PDV-a |  | Ukupna cena sa PDV-om |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Automatska bireta 10ml po Peeletu. |  |  | komad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Automatska bireta 25ml po Peeletu. |  |  | komad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Automatska bireta 50ml po Peeletu. |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Varijabilna pipeta 10-100 μl |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Varijabilna pipeta 100-1000 μl |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Vegeglas Ø 30mm |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Balon ravno dno 250ml sa šlifom NŠ 29 |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Balon ravno dno 500 ml sa šlifom NŠ 29 |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Bireta po Moru 50ml |  |  | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Bireta po Moru 25 ml |  |  | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Boce po Vinkleru od 100 ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Boce tamne od 250 ml. |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Boce tamne od 500 ml. |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Boce za prah od 250 ml. |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Butirometar za maslac |  |  | komad | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Crevo silikonsko 0,8 mm;debljina zida 1.5 mm |  |  | m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Erlenmajer 50 ml |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Erlenmajer 100ml |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Erlenmajer 250 ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Erlenmajer 300 ml. |  |  | komad | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Erlenmajer od 500 ml. |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Erlenmajer od 500 ml u.g. |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Erlenmajer sa slifom 300 ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Erlenmajer sa slifom 500 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Epruvete 15x160 |  |  | komad | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Hladnjak po Libigu |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Levak R 125 |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Levak R 80 |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Levak R 45 |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Levak po Squibu 250 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Levak po Squibu 500 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Levak po Squibu od 1000 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Lulice za destilaciju |  |  | komad | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Balon sa ravnim dnom 1000 ml sa šllifom NŠ 29 |  |  | komad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Kondenzator po Alinu 45/40, dužine 300mm, sa šlifom na obe strane |  |  | komad | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Propipeta sa 3 ventila |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Menzure 100 pvc |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Magneti komplet od 10 kom (3 - 10) cm |  |  | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Masice metalne 45 cm. |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Menzure graduisane od 10 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Menzure graduisane 25 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Menzure graduisane 50 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Menzure graduisane 100 ml. |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Menzure od 500 ml. |  |  | komad | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Menzura graduisane 2000ml |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Normalni sud od 2 ml |  |  | komad | 30 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Normalni sud od 5 ml |  |  | komad | 30 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Normalni sud od 10 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Normalni sud od 25 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Normalni sud 50 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Normalni sud 100 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Normalni sud 200 ml |  |  | komad | 30 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Normalni sud 250 ml |  |  | komad | 20 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Normalni sud 500ml |  |  | komad | 15 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Normalni sud 1000ml |  |  | komad | 5 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Normalni sud 2000ml |  |  | komad | 3 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Pipeta graduisana od 1 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Pipeta graduisana od 2 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Pipeta graduisana od 5 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Pipeta graduisanaod 10 ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Pipeta graduisana od 25ml |  |  | komad | 50 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Pipeta trb.5 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Pipete trbu{ase od 25 ml |  |  | komad | 5 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Pipeta trbusadu{asta od 50 ml |  |  | komad | 5 | klasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Plast icna boca od 100 ml,sa zatvaracem na navoj |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Posude za vaganje R 60 alumin. |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Posuda za isparavanje od 100ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Posude od porculana sa ravnim dnom R 50-55mm, visina 15-20mm |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Tikvica po Kjeldahu od 250 ml sa NB 29/32 |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Reagens bočica sa šlifom 50ml za tečne supstance, svetla |  |  | komada | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Sahatno staklo R 80 |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Laboratorijske čaša od 50 ml V F. |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Laboratorijske casa 50 ml |  |  | komad | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Laboratorijskacasa od 100ml |  |  | komad | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Laboratorijske casa od 150 ml Nf |  |  | komad | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Laboratorijske casa od 250 ml |  |  | komad | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Laboratorijske casa od 400ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Laboratorijske casa od 600ml |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Laboratorijske casa od 1000 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Laboratorijske casa od 2000 ml |  |  | komad | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Lampa za AAS-selen |  |  | komad | 1 | Lumina šuplje katodne lampe Perkih Elner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Kvarcna kiveta za hidridni sistem AAS-Perkin elmer grejanje u plamen |  |  | komad | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Hamilton špric 10 μl |  |  | komad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Bočice od 15 ml sa tefl. zatvaracem- tamne |  |  | komad | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Estraktori po Soxletu- šlif 29/32 |  |  | komad | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Tiglici za zarenje NF 30mm |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Predmetna stakla 26x76 |  |  | komad | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Pokrovna stakla 24x50 |  |  | komad | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Gumeni zapusaci za butirometar za mleko |  |  | komad | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Nastavci za pipetor -plavi |  |  | pakovanje | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Cetke za pranje lab.posudja -razne velic. |  |  | komad | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Aparatura za belancevine - Mikro Kjedahl |  |  | komad | 1 | Tikvica – 25ml destilacioni nastavak sa levkom – 160 mm, hladilo 150 mm, levak 210 mm, NB – 19/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Staklene perle /krupne |  |  | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Špric boca - PVC 0,5 litara |  |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Kašika metalna za odmeravanje supstance-mala |  |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Nastavci za destilaciju |  |  | komad | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Kivete za HELIGE KOMPARATOR(duzina 26cm Ø 2cm) |  |  | komada | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Tučak za avan |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Kivete za ,,PERKIN ELMER “Lambda 20-UV oblast |  |  | komada | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Cevcice za protocnu kivetu za ,,Perkin Elmer” Lambda 20 |  |  | komada | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Septe, 11mm (7/16, termogreen LB-2, za GC) |  |  | komada | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Piknometri, od 25 ml |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Lampa za UV oblast, zaUV/VIS spektrofotometar |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Lampa za VIS oblast, za UV/VIS spektrofotometar |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Elektroda za elektroprovodiljivost HACH SENSION 7-ELEKTRODA |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Elektroda za pH WTW pH elektroda sentix 21 |  |  | komada | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Butirometri za sir, sa čepom i čašicom |  |  | komada | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Čašice za butirometar za sir |  |  | komada | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

- Цене изразити без обрачунатог ПДВ-а, у оквиру понуђене цене добара укалкулисати све остале манипулативне трошкове, трошкове доставе, превоза и друге трошкове

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана) |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 5 дана од дана подношења захтева за испоруку) |  |

Датум 									    Понуђач

__________									___________

М. П

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

| Партија 4 – | Филтер папири |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | NAZIV | Jedinica | Kolicina | Dodatni opis |  | Jedinična cena bez PDV-a |  | Ukupna cena bez PDV-a |  | Ukupna cena sa PDV-om |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Filter papir R 90 (kvantitativni) | pakovanja | 3 | crna traka |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filter papir R 90 (kvantitativni) | pakovanja | 5 | plava traka |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filter papir R 125(kvantitativni) | pakovanja | 5 | crna traka |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Filter papir R 185(kvantitativni) | pakovanja | 3 | crna traka |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filter papir za papirnu hromatografiju | komad | 30 | Watman I |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Membran filtri | pakovanje | 1 | Ø47mm, velicina pore 0.45µm (nitratcelulozni) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Filter papir u tabacima(tabak od 100 kom) | (tabak od 100 kom) | 3 | Filter papir rebrasti ,grade 1602N,70g/m2(580x580) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Parafilm | pakovanja | 2 | 10 cm x 38 m (4” x 125”) |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена:

- Цене изразити без обрачунатог ПДВ-а, у оквиру понуђене цене добара укалкулисати све остале манипулативне трошкове, трошкове доставе, превоза и друге трошкове

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана) |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 5 дана од дана подношења захтева за испоруку) |  |
| Рок употребе (не може бити краћи од две године од дана пријема на адресу наручиоца) |  |

Датум 									    Понуђач

__________									___________

М. П

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

# Партија 5 - материјал за брзе тестове

| # R. # br. | # Naziv dobra | # Opis dobra | # Jedinica mere | # Kol. | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # MultiDrugs-5 parametara, brzi test | # Test za ispitivanje droga. Brzi test se sastoji od 5 droga za ispitivanje i to: # AMP/COC/MOR/THC/MDMA | # test | # 300 |  |  |  |

Напомена:

- Цене изразити без обрачунатог ПДВ-а, у оквиру понуђене цене добара укалкулисати све остале манипулативне трошкове, трошкове доставе, превоза и друге трошкове

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана) |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 5 дана од дана подношења захтева за испоруку) |  |
| Рок употребе (не може бити краћи од две године од дана пријема на адресу наручиоца) |  |

Датум 									    Понуђач

__________									___________

М. П

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

# VIII   МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ЕКОТОКСИКОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ

ПАРТИЈА ________

Закључен између:

Наручиоца  Завод за јавно здравље Врање

са седиштем у  Врању,Ј.Ј.Лунге бр.1

ПИБ: 100547873 Матични број:7205830

Број рачуна:  840-269667-10 Назив банке: Управа трезора

Телефон: 017/421-310 Телефакс:017/400-271

кога заступа в.д.директора др Светлана Стојановић

(у даљем тексту: Купац)

И

____________________________________________

са седиштем у ______________, улица_____________________

ПИБ:___________Матични број:_______________

Број рачуна:_______________Назив банке:_______________

Телефон:_____________Телефакс:____________________

кога заступа____________________________

(у даљем тексту: Продавац)

Основ уговора:Јавна набавка мале вредности

ЈНМВ  Број: 10/20

Број и датум одлуке о додели уговора: _______________

Понуда изабраног понуђача бр.______ од_____________.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број:124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео  поступак јавне набавке мале вредности добара – хемикалија за екотоксиколошку лабораторију ЈНМВ 10/20.

- да је Продавац доставио понуду за јавну набавку ЈНМВ 10/20 бр. _________ од _________. године, евидентирану код Наручиоца под бројем ___________од __________. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора

- да Понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације

-да је Купац на основу понуде Понуђача и Извештаја о стручној оцени понуда ___________ од ___________.год. изабрао Понуђача за испоруку добара – хемикалије за екотоксиколошку лабораторију за партију број ___________ по спроведеном поступку ЈНМВ 10/20.

Члан 1.

Предмет уговора је јавна набавка мале вредности добара – хемикалије за екотоксиколошку лабораторију, обликована по партијама, за потребе Завода за јавно здравље Врање заведена у Заводу за јавно здравље Врање  под бројем JНМВ  10/20,  у складу са понудом број ____________ од ______________која је заведена у Заводу за јавно здравље Врање под бројем  __________ од  ________2020. године, која је саставни део уговора.

Члан 2.

Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи добра - хемикалије за екотоксиколошку лабораторију - (ПО ПАРТИЈАМА),-___________________________________(број партије), у свему према понуди број _____________ од _________ године која је заведена у Заводу за јавно здравље Врање под бројем  __________ од  ________2020. године, која је саставни део уговора.

Члан  3.

Вредност добара из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од _____________________динара без ПДВ-а и то :

| Број Партије | Укупан износ без ПДВ-а | Укупан износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи__________________динара.

Укупна уговорена вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од___________________динара.

Уговорена вредност добара из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове и фиксна је у динарима до окончања уговора.

## Члан 4.

Наручилац исплаћује Продавацу уговорени износ са ПДВ-ом у року од ______ дана по извршеној испоруци и пријему фактуре уплатом на рачун број: ______________________код  ______________________ банке.

Продавац се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Завода за јавно здравље Врање).

## Члан 5.

## Продавац се обавезује да по потписивању овог уговора сукцесивно врши испоруку добара, према захтевима наручиоца.

Продавац се обавезује да уговорену испоруку добара из члана 1. овог уговора изврши у року од ______ дана од дана подношења захтева да се добра испоруче.

Место испоруке је у Заводу за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр. 1, Врање.

## Члан 6.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог уговора, за сваки дан прекорачења рока наведеног у члану 5. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10%  уговорене вредности овог уговора.

## Члан 7.

У случајевима одустанка од уговора од стране Продавца, започињања испоруке уз прекорачење рока за испоруку или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог уговора, Наручилац може раскинути овај уговор уз наплату уговорне казне у висини од 10% укупно уговорене вредности овог уговора.

## Члан 8.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен.

## Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да наручилац може наручити од Продавца и мању количину добара од уговорених.

Члан  10.

Пријем добара врши се у магацину Наручиоца. Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без предходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.

У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговореног квалитета производа, сви проистекли трошкови  падају на терет продавца.

Свако одступање од уговорене испоруке добара, Наручилац рекламира Продавцу најкасније у року од осам дана од дана испоруке. Продавац је обавезан да у року од осам дана од дана пријема рекламације достави свој писмени одговор и у случају основаности у року не дужем од три радна дана изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.

За скривене мане Наручилац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

Члан 11.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политчка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 12.

Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну обострану сагласност.

Члан 13.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорних обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у скалду са законом.

Члан 14.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. Евентуална неслагања уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико се спор на тај начин не може решити, спорове ће решавати надлежни суд.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важиће годину дана од дана потписивања или до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога који услов прво наступи.

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих по 2 примерка за сваку уговорну страну.

ПРОДАВАЦ                                                                            КУПАЦ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ

в.д.директора

др Светлана Стојановић

- НАПОМЕНА:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,  и  наручилац ће у случају  да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач.:_______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум 									    Понуђач

__________									___________

М. П.

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, …………............................…………..[ назив понуђача]), даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – хемикалије за екотоксиколошку лабораторију ЈНМВ 10/20 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 									    Понуђач

__________									___________

М. П.

Напомена:

у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У  СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.2. ЗЈН,

У складу са чланом 75 став 2. Закона, ……….....…............…………..[ назив понуђача]), даје

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити  животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази  у време подношења понуде.

Датум 									    Понуђач

__________									___________

М. П.

XI   И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

За јавну набавку добара хемикалија за екотоксиколошку лабораторију ЈНМВ  10/20 за потребе Завода за јавно здравље Врање, дајем следећу

ИЗЈАВУ

, изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, доставим регистровану бланко меницу,  у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а,  као и картон депонованих потписа банке којим се доказује да је меницу потписало лице које има право располагањем средствима на рачуну код банке, наведене у меничном овлашћењу.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице у случају неизвршења или несавесног и/или неблаговереног извршења Уговором преузетих обавеза.

Датум:		            	МП			Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница – као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом  потписивања уговора

XII  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(пун назив и адреса)		      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Заводу за јавно здравље Врање да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___.___. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

____________________________________________________________________________.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Завод за јавно здравље Врање може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 10% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора, евентуално плаћање уговорене казне.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;

- на опозив овог овлашћења;

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- 1 (једна) бланко сопствене менице број __________________и_________________.

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање

средствима на рачуну.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                       _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                     _____________________________

(читак отисак печата)                          (потпис)